ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ» Παράρτημα ΧΙV – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός : 620.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2021 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικοί όροι Τιμολογίου

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των υλικών, εργασιών και υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της πράξης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Συνοπτικά περιλαμβάνονται:

1. Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.

2. Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά (όπως π.χ. καλωδιώσεις μεταξύ πινάκων και οργάνων) θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.

3. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο κόστος της πράξης, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή υπηρεσιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

- Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων.

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

- Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

- Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

- Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών εργασιών’’ που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης.

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

- Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, κ.λπ.),

(γ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(δ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

- Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών και οριοθέτησης χώρου επεμβάσεων.

- Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους καθώς και οι δαπάνες αποτύπωσης στοιχείων με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως σχεδίων που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

- Οι δαπάνες των αντλήσεων και προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών παράκαμψης όπως προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης.

- Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

- Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

- Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος.

- Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

- Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.

- Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή της πράξης δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών.

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 1 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 400Χ400 | 1 |  |  |
|  |  |  | Εσχαροκάδος και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 125 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 17 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 2 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 2 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 300Χ300 | 1 |  |  |
|  |  |  | Εσχαροκάδος και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 80 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 1 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 500Χ500 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 150 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 2 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Δικλείδα διακοπής εισροής DN 400 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 125 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 3 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 2 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 300Χ300 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 80 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 1 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) | Ανακατασκευή υφιστάμενου πίνακα ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Μετρητής Παροχής DN150 | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής κίνησης/ Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 2 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | Ανακατασκευή υφιστάμενου πίνακα ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 4 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής κίνησης/ Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 1 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής - PLC | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Μετρητής Παροχής DN200 | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 2 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής - PLC | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 3 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 4 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Τ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  | € |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ/ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΚΣΕ | Εξοπλισμός τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού συστήματος αυτοματισμού για διαχείριση έως και 10 ΤΣΕ (PLC). | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός απεικόνισης και εποπτείας συστήματος αυτοματισμού ΚΣΕ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - SCADA για απομακρυσμένη διαχείριση έως και 10 ΤΣΕ (PLC) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό ενεργειακής εποπτείας-διαχείρισης, έκδοσης αναφορών λειτουργίας και παρακολούθησης δεικτών απόδοσης | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | € |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Τ.Σ.Ε.) |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Σ.Ε.) |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση - Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία - Συντήρηση - Υποστήριξη |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11-10-2021

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Σ. ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση |  |  |  |  |