ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ» Παράρτημα ΧΙΙΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός : 620.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2021 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 1 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 400Χ400 | 1 |  |  |
|  |  |  | Εσχαροκάδος και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 125 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 17 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 2 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 2 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 300Χ300 | 1 |  |  |
|  |  |  | Εσχαροκάδος και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 80 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 1 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 500Χ500 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 150 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 2 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 3 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Δικλείδα διακοπής εισροής DN 400 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 125 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | Α/Σ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ/ΣΕΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 3 - ΓΑΛΑΤΑ | Υποβρύχια αντλία με πέλμα επικάθισης και σύστημα ανέλκυσης/καθέλκυσης | 2 |  |  |
|  |  |  | Υποβρύχιος αναδευτήρας και μηχανισμός εγκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Θυρόφραγμα οπής 300Χ300 | 1 |  |  |
|  |  |  | Καπόνι με παλάγκο | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύστημα απόσμησης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός και εργασίες παράκαμψης των υφιστάμενων αντλιοστασίων | 1 |  |  |
|  |  |  | Αποξηλώσεις και απομάκρυνση υφιστάμενου εξοπλισμού και εσωτερικών υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός Α/Σ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εκκενώσεων και καθαρισμών αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Νέο υδραυλικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών DN 80 | 1 |  |  |
|  |  |  | Υδραυλικός Εξοπλισμός καταθλιπτικών αγωγών | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες αναβάθμισης έργων Π/Μ αντλιοστασίου | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες ελέγχου και συντήρησης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, πυρασφάλειας | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  | € |

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 1 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) | Ανακατασκευή υφιστάμενου πίνακα ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Μετρητής Παροχής DN150 | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής κίνησης/ Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΑΣ 2 - ΜΕΘΑΝΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | Ανακατασκευή υφιστάμενου πίνακα ισχύος και αυτοματισμού | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 4 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής κίνησης/ Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 1 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής - PLC | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Μετρητής Παροχής DN200 | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 2 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής - PLC | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 6 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΣ 3 - ΓΑΛΑΤΑ | Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού (pillar) | 1 |  |  |
|  |  |  | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής | 1 |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Ρυθμιστής στροφών (Inverter) | 1 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης στάθμης τύπου υπερήχων | 1 |  |  |
|  |  |  | Εφεδρικοί διακόπτες στάθμης | 4 |  |  |
|  |  |  | Αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης | 1 |  |  |
|  |  |  | Ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας πίνακα | 1 |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  | Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Τ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  | € |

| Δ.Ε. | ΘΕΣΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ/ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΜΕΘΑΝΑ | ΚΣΕ | Εξοπλισμός τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού συστήματος αυτοματισμού για διαχείριση έως και 10 ΤΣΕ (PLC). | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Εξοπλισμός απεικόνισης και εποπτείας συστήματος αυτοματισμού ΚΣΕ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - SCADA για απομακρυσμένη διαχείριση έως και 10 ΤΣΕ (PLC) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό ενεργειακής εποπτείας-διαχείρισης, έκδοσης αναφορών λειτουργίας και παρακολούθησης δεικτών απόδοσης | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Λογισμικό αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | € |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Τ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Σ.Ε.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση - Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία - Συντήρηση - Υποστήριξη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11-10-2021

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Σ. ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση |  |  |  |  |